## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale

## Della Provincia Di Ragusa

DETERMINA 003/2010

### IL DIRIGENTE GENERALE

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rim

anente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

|  |  | Oggetto: Criteri per la realizzazione di impianti fotovoltaici all’interno delle aree del Consorzio A.S.I. della Provincia di Ragusa. Destinatario: Ditte insediate negli agglomerati di competenza del Consorzio ASI di Ragusa. |
| --- | --- | --- |
| Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente dispositivo. Il Dirigente Tecnico (Geom. Sergio Salonia) |  | Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente dispositivo. Il Dirigente Amministrativo (Dott. Leonardo Migliore) |

VISTA la legge regionale del 4 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

PREMESSO:

- Che la produzione di Energia da fonti rinnovabili rappresenta un’attività compatibile con la destinazione delle aree industriali,

- che l’art. 15 comma 1 del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con D.Pr. del 9/3/2009 pubblicato sulla GURS n. 13 del 27/03/2009, recita testualmente: “Le aree ricomprese nel perimetro dei Piani Industriali dei Consorzi A.S.I. sono considerate, ai fini del presente provvedimento, aree industriali, indipendentemente dalla loro concreta utilizzazione.”

- che sono state già sottoposte al parere di questo Consorzio, diverse iniziative per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sia integrati su strutture edilizie che a terra,

- che in relazione alle modalità di utilizzazione delle aree ricomprese nel Piano Regolatore ASI, sono state avanzate richieste che sollevano dubbi interpretativi e necessità di risposte,

CONSIDERATO:

- Che questo Consorzio ha, in più occasioni, espresso la volontà di agevolare e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili all’interno delle aree che sono comprese nel proprio Piano Regolatore nei vari agglomerati, sia esistenti che progettati,

- Che lo stesso Consorzio per le aree e gli edifici di sua proprietà sta procedendo alla progettazione di impianti fotovoltaici per la partecipazione ai bandi del POR Sicilia 2007-2013, asse 2.

- Che, al fine di agevolare l’attività sia delle imprese insediate sia di quelle che intendono insediarsi e intendono produrre energia da fonti rinnovabili, occorra definire alcuni criteri di base, interpretativi delle varie norme di riferimento ivi comprese quelle vigenti all’interno del PRG consortile,

RITENUTO

- Che sia utile e necessario esplicitare i criteri di attuazione delle normativa interpretandone i contenuti alla luce delle previsioni dello strumento urbanistico consortile integrate con quelle delle norme specifiche in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

DETERMINA

- Definire i seguenti criteri per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree comprese nell’ambito del Piano Regolatore del Consorzio ASI:

- All’interno dei lotti edificati o edificabili:

L’attività principale può essere integrata con  l’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile solare, con tutte le limitazioni previste dalla vigente normativa in materia e con le seguenti altre limitazioni desumibili dalle norme di pianificazione e dai regolamenti consortili:

E’ consentita la realizzazione di impianti a terra solo nelle parti rimaste libere dalle funzioni principali dell’attività e precisamente:

- a meno della superficie massima copribile consentita per il lotto che deve essere riservata alla edificazione di volumi edilizi,

- a meno degli spazi di parcheggio obbligatori,

- a meno degli spazi di verde obbligatori,

- a meno degli spazi necessari all’attività principale per cui viene concesso il lotto. (es. spazi di carico e scarico, di manovra di grossi automezzi e simili)

Qualora il lotto non sia stato interamente sfruttato il progetto dovrà tenere conto anche della autonoma funzionalità della parte ancora da edificare, nella ipotesi di separata assegnazione o revoca e/o di richiesta di utilizzazione di parte di terzi mediante esproprio ai sensi dell’art. 3 della L.R. 22/12/2005, nr. 20 e s.m.i.. In questi casi il nulla osta del Consorzio dovrà essere condizionato alla stipula di apposita convenzione che garantisca l’applicazione delle norme precedentemente richiamate.

Gli impianti a terra dovranno essere circoscritti in aree delimitate da bordure verdi aventi una larghezza minima di ml. 2,00.

E’ consentita la realizzazione di impianti integrati su tettoie a copertura dei parcheggi, realizzabili sulle superfici scoperte anche in misura superiore a quella minima prevista dalle norme, precisando che le stesse,

- non incidono sui parametri di superficie e volume, in quanto non comportano alcun carico urbanistico,

- Possono essere collocate al limite delle strade consortili, previste dal Piano Regolatore  Consortile,

- Possono essere collocate al confine con altri lotti solo previa autorizzazione formale del confinante,

- Non possono occupare gli spazi che obbligatoriamente devono essere destinate a verde,

- Non possono occupare la superficie copribile in base agli indici del lotto,

- Debbano consentire la completa funzionalità del lotto per l’attività connessa al volume realizzato e/o realizzabile.

E‘ sempre consentita la realizzazione di impianti integrati o parzialmente integrati sulle coperture degli edifici o di altre strutture edilizie autorizzabili in base alle norme di legge o a quelle del PRG consortile. (es. tettoie di stoccaggio)

Per le aree libere non ancora edificate e non ancora acquisite dal Consorzio, è consentito realizzare l’involucro strutturale degli edifici con coperture fotovoltaiche, ancor prima di completare gli stessi edifici e renderli funzionali all’attività a cui sono destinati, previa apposita convenzione da stipulare con il Consorzio circa le modalità e i tempi per l’utilizzazione piena del lotto.

- Nelle zone destinate a spazi pubblici:

E’ consentita la realizzazione di impianti integrati su tettoie o altre strutture appositamente autorizzate compatibilmente con la destinazione delle aree.

La compatibilità con la destinazione dovrà essere dichiarata esplicitamente ed approvata dall’organo esecutivo dell’Ente.

- Nelle zone individuate dal PRG come zone di rispetto

E’ consentita la realizzazione di impianti a terra senza particolari limitazioni se non quelle poste dalla normativa del PEARS a seconda della potenza nominale dell’impianto  (inferiore o superiore ad 1 MWp).

2	Dare mandato agli uffici di pubblicare la presente determina sul sito del Consorzio dandone informazione agli ordini e collegi professionali, alle associazioni di categoria e agli insediati, per quanto possibile.

Ragusa  li 15/01/2010

Il  Dirigente  Generale

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)